## Slide 1: Reguła N-X
Plans
Kościelisko 2024
Plans Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 63 lok.16
01-355 Warszawa
tel. 603 590 726

## Slide 2: Tworzenie listy awarii
Reguła N-X

## Slide 8
Nazwa awarii
  Elementy wyłączane w trakcie awarii
Czerwony – element wyłączany
Zielony – element załączany

## Slide 12
Załączenie gałęzi
Załączenie generatora

## Slide 14
Wyłączenia podwójne

## Slide 27
Import list z plików dla „starej” reguły N-1

## Slide 28
Kopiowanie pomiędzy Plansami za pomocą
Ctrl+C, Ctrl+V

## Slide 29: Obliczenia i analiza wyników
Reguła N-X

## Slide 32
Znaczny wzrost prędkości obliczeń

## Slide 36
Te same ustawienia jak przed obliczeniami
Możliwa ich zmiana już po wykonaniu obliczeń

## Slide 39: Symulacja działania automatyk sieciowych
Reguła N-X

## Slide 41
Dodanie nowego scenariusza automatyki
Nowy scenariusz:
W przypadku wykrycia przeciążenia linii C331 ograniczyć moc generatora TAN-1_03 do minimum

## Slide 42
Nazwa automatyki

## Slide 43
Zakładka Wyzwalacze
Nowy wyzwalacz

## Slide 44
Rodzaj elementu
Wybór elementu na schemacie

## Slide 46
Badana właściwość

## Slide 47
Zakładka Akcje
Nowa akcja

## Slide 48
Rodzaj elementu
Wybór elementu na schemacie

## Slide 50
Dostępne działania

## Slide 51
Zaznaczyć, aby program uwzględniał scenariusze w obliczeniach

## Slide 52
Wyniki dla obliczeń bez uruchamiania funkcji automatyk systemowych

## Slide 53: gsk
Reguła N-X

## Slide 54
GSK – Generator Shift Key: lista generatorów, które będą pokrywać zmianę zapotrzebowania i/lub generacji spowodowaną wyłączeniami podczas awarii
Zmiana generacji odbywa się po wyłączeniach, przed rozpływem – nie uwzględnia zmiany strat w liniach
Format pliku
##ZPSEO
##GSK+,100%,PROP
BRE 400
OLI 400
TAN 400
KYC 400
MUS 400
##END
100% – generatory pokrywają 100% zmian mocy
PROP – wszystkie generatory zmieniają swoja moc proporcjonalnie do aktualnych punktów pracy
Nazwy rozdzielni i napięcie znamionowe zamiast poszczególnych generatorów

## Slide 55
Domyślny plik GSK wykorzystywany przy wszystkich awariach (jeśli nastąpiła zmiana mocy)

## Slide 58
Plik GSK wykorzystywane tylko dla tej jednej awarii

## Slide 62: Tworzenie modelu dla awarii
Reguła N-X

## Slide 65: Indywidualna prezentacja wyników
Reguła N-X

## Slide 68: Prezentacja wyników na schemacie
Reguła N-X

## Slide 82
Migotanie elementów z przekroczeniami prądowymi i napięciowymi

## Slide 83: Warsztaty użytkowników programu PLANS
Kościelisko 10-12.IX.2024
Dziękuję za uwagę
Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 63 lok.16
01-355 Warszawa
tel. 603 590 726