## Slide 1: Praca elementów systemu elektroenergetycznego
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun

## Slide 2
12. Stan nieustalony: - ruch
11. Stan ustalony: lub
10. Punkt równowagi - wszystkie pochodne zmiennych stanu xi(t) są zerowe:
9. Trajektoria – punkty x(t) w przestrzeni stanów w kolejnych chwilach czasowych
8. Model układu dynamicznego (np. ruch obrotowy mas wirujących):
nieliniowy zlinearyzowany
7. Układ dynamiczny – zmienne stanu są funkcją czasu: x1(t),x2(t), …,xn(t)
6. Układ statyczny – zmienne stanu x1,x2, …,xn nie zależą od czasu
5. Wektor stanu – macierz kolumnowa [x1,x2, …,xn ]T – punkt w n-wymiarowej przestrzeni stanów
4. Zmienne stanu – najmniejsza liczba zmiennych x1,x2, …,xn jednoznacznie określająca stan układu fizycznego
3. Stan układu – warunki w jakich znajduje się układ fizyczny
2. Zmienna – wielkość fizyczna (napięcie, prąd, moc, obroty, poślizg) będąca nośnikiem informacji o układzie
1. Układ fizyczny – system elektroenergetyczny jako zestaw połączonych urządzeń do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej
Podstawowe definicje

## Slide 3
ε
η
niestabilny
stabilny
stabilny asymptotycznie
X(t0)
X
xj
xi
xi
xj
2ε
2η
t
x
3. Stabilność w sensie Lapunowa
2. Zakłócenie – niezamierzone oddziaływanie na układ dynamiczny poprzez zmianę parametrów układu bądź zmianę punktu pracy
1. Stany nieustalone – zachowanie się trajektorii układu dynamicznego po zakłóceniu
Stabilność - podstawowe definicje
dla każdego ε>0

## Slide 4
gdzie:
4. Po linearyzacji
3. Opis matematyczny – nieliniowy układ równań różniczkowych i algebraicznych
Układ sprzężenia zwrotnego
zadanie
z(t)
Układ regulacji
y(t)
u(t)
Układ dynamiczny
x(t)
2. Sterowanie w układzie zamkniętym
z(t) – zakłócenia
u(t) – sygnały sterujące
y(t) – sygnały wyjściowe do wysterowania: np. moce, prądy
x(t) – wektor stanu
zadanie
Układ regulacji
z(t)
y(t)
u(t)
Układ dynamiczny
x(t)
1. Sterowanie w układzie otwartym
Sterowanie – podstawowe definicje

## Slide 5
Pk
Qk
Pp
Qp
I”
I’
IL
Ik
Ip
Up
Uk
jB/2
jB/2
jX
R
Ik
Uk
Pk
Qk
Up
pocz.
kon.
Pp
Qp
Ip
Obliczanie przepływów mocy w linii

## Slide 6
I’
Ip
I’
Up
ΔUX
ΔUR
IL
I”
Ik
Uk
+j
+
Sk=Pk+jQk
Uk=Uk ejδ=0
p
k
jB/2
jB/2
jX
R
ΔU
dU
Ik
I”
IL
ΔUR
ΔUX
Up=?
Sp=?
ΔU – strata napięcia (wektor)
dU – spadek napięcia (różnica wskazań woltomierzy)
Qp=?
Pp=?
Ip=?
|Up|=?
Pk=dane
Qk=dane
Ik
Uk=dane
p
k
Wykres wektorowy pracy linii

## Slide 7
PD
QD
PG
QG
ID’
IG
ID
UG
UD
T
D’
G
ZT=RT+jXT
D
PD
QD
PG
QG
G
D
Obliczanie przepływów mocy w transformatorze

## Slide 8
1. Zmiana przepływu mocy czynnej powoduje rozchylenie wektorów napięć
2. Zmiana przepływu mocy biernej powoduje zmiany modułów napięć
Wnioski:
U=f(Q)
U=f(P)
2P
2Q
UG
ΔUX
ΔUR
ID’=IG
UD’
Q
P
UD
ID
+j
+
P
Q
ID’
IG
ID
UD’
UG
UD
T
D’
G
ZT=RT+jXT
D
Wykres wektorowy transformatora

## Slide 9
RT(220)=0,854
XT(220)=25,613
RL=5,0
XL=40,0
Podb.=100 MW
Qodb.=80 Mvar
UC
B
C
A
PG
QG
UA(220)=242,55kV
Schemat zastępczy:
L1: R’ =0,05Ω/km X’ =0,40Ω/km l=100 km
T1: Sn=250MVA, ϑT=15/231 kV/kV ΔUz=12%, ΔPCu=0,40%
220 kV
UA=15,75 kV
UC =?
Pg=?
A
B
C
Qg=?
Podb.=100 MW
Qodb.=80 Mvar
L1
T1
Prosty układ przesyłowy

## Slide 10
Następne kroki
)kV
Krok 2
)kV
Krok 1
RT(220)=0,854
XT(220)=25,613
RL=5,0
XL=40,0
Podb.=100 MW
Qodb.=80 Mvar
UC
B
C
A
PG
QG
UA(220)=242,55kV
I
Prosty układ przesyłowy - obliczenia

## Slide 11
BD=X
Moc bierna
CD=X
Moc czynna
C
D
φ
.
A
B
δ
E
.
X∙I
U
I
φ
0
+j
+
Wykres wektorowy
X∙I
P
Q
I
U
E
j
i
jX
R=~0
SEE
Prosty układ przesyłowy
Praca prostego układu przesyłowego

## Slide 12
Stabilność prostego układu przesyłowego
Δδ
δo2
Pham
Δδ
Pm=Pe
δo
0
P
δ

## Slide 13
Praca elementów systemu elektroenergetycznego
Dziękujęmy za uwagę