## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Kierowanie i nadzorowanie pracą SEE
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
kierowanie operacjami łączeniowymi
informacje o stanie sieci
Rejonowa Dyspozycja Ruchu
(RDR)
Zakładowa Dyspozycja Ruchu
(ZDR)
kierowanie pracą
Obszarowa Dyspozycja Mocy
(ODM)
Operator Sieci Przesyłowej
(OSP, KDM, TSO)
Sieć nN
Odbiory
Sieć SN
EP,EW,FW,OZE
Odbiory SN
Sieć 110 kV
Elektrownie
Sieć 400/220 kV
Elektrownie
Hierarchiczna struktura kierowania pracą KSE

## Slide 3
EMS – Energy Management System
MMS – Market Management System
4. Podsystem analizy i doradztwa EMS
3. Podsystemy telemechaniki (sterowania elementami sieci)
2. Podsystem monitorowania i wizualizacji stanu sieci
SCADA – Supervisory Control And Data Aquisition
1. Podsystem akwizycji danych i pomiarów SCADA
Elementy składowe sytemów sterowania pracą KSE

## Slide 4
Sterownik pola
Zabezpieczenia
Rejestrator zakłóceń
Centrum
eksploatacji
sieci
nadajniki
Telesterowanie
dekoder
Łącza komputerowe
Centrum kierowania pracą sieci
C
A
C
A
C
A
C
A
Koncentrator
Lokalna
tablica
sygnalizacyjna
i sterująca
T
Czujnik
temperatury
A
A
A
A
P,Q
I
A
A
U
A
A
analogowe
dwustanowe
Telepomiary
1 lub 5A
WN/100 V
Zasada działania telemechaniki stacji

## Slide 5
Podsystem monitorowania i wizualizacji stanu sieci – tablica synoptyczna

## Slide 6
Podsystem monitorowania i wizualizacji stanu sieci – tablica synoptyczna

## Slide 7
Centrum dyspozytorskie KDM – tablica synoptyczna

## Slide 8
Centrum dyspozytorskie KDM – stanowiska dyspozytorów

## Slide 9
Centrum dyspozytorskie KDM – praca dyspozytora

## Slide 10
Centrum dyspozytorskie KDM – Dyster ekran główny

## Slide 11
Centrum dyspozytorskie KDM – Dyster sieć KSE

## Slide 12
Dyster – widok stacji

## Slide 13
Dyster – wyniki estymacji

## Slide 14
Centrum dyspozytorskie SYNDIS

## Slide 15
Centrum dyspozytorskie SYNDIS – TAURON GLIWICE

## Slide 16
Centrum dyspozytorskie SYNDIS – TAURON BĘDZIN

## Slide 17
Centrum dyspozytorskie innogy

## Slide 18
Dziennik zdarzeń

## Slide 19
SYNDIS – ekran z topologią sieci

## Slide 20
SYNDIS – ekran z pomiarami i wynikami estymacji

## Slide 21
Ekran WindEX

## Slide 22
inne wymagania
monitorowanie stanu sieci i sporządzanie raportów
obliczanie gradientów obciążeń
analiza maksymalnych i minimalnych obciążęń elementów
obliczanie wielkości niemierzalnych, np. tgφ
uśrednianie i filtrowanie pomiarów
kontrola ograniczeń i progów
prowadzenie dziennika zdarzeń
zbieranie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym
Monitorowanie stanu sieci i sporządzanie raportów
Rola i zadania systemu SCADA

## Slide 23
współpraca z innymi systemami
wspomaganie dyżurnego operatora - doradztwo
analiza sieci w stanach normalnych i awaryjnych
analiza bezpieczeństwa
symulacja stanów SEE – obliczenia rozpływowe
estymacja wektora stanu
Podstawowe funkcje systemu EMS
Rola i zadania systemu EMS

## Slide 24
Kierowanie i nadzorowanie pracą SEE
Dziękujemy za uwagę