## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Model generatora
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
Hala maszyn z turbogeneratorami

## Slide 3
Turbogenerator
Notes: AAB review 1/89

## Slide 4
Hala maszyn z hydrogeneratorami
Notes: AAB review 1/89

## Slide 5
Hydrogenerator
Notes: AAB review 1/89

## Slide 6
N
S
A
B
C
N
_
+
Turbogenerator
A
B
C
N
S
S
S
S
N
N
N
N
_
+
Hydrogenerator

## Slide 7
Ѱ=L i
Sześć uzwojeń :
faza A, B, C
uzwojenie wzbudzenia f
uzwojenia klatek tłumiących D, Q
C’
C”
C
B’
B”
B
A
A’
A”
_
+
N
S
f
f
Q
D
q
d
ω2
ω1
Uzwojenia generatora

## Slide 8
Przekształcenie 0dq eliminuje funkcje trygonometryczne i kąt Θ z równań indukcyjności własnych i wzajemnych sześciu uzwojeń generatora
LAB
Θ
L
LAA
2. Θ =90O Oś ‘q’ pokrywa się z osią fazy ‘A’
większa szczelina - reaktancja Xq < Xd
1. Θ =0O Oś ‘d’ pokrywa się z osią fazy ‘A’
mała szczelina - reaktancja Xd
A’
A”
B’
B”
C’
C”
A
B
C
Θ- kąt między osią fazy ‘A’ a osią ‘d’ wirnika
Indukcyjności własne i wzajemne uzwojeń generatora

## Slide 9
Równania napięciowo prądowe
α= 2π/3=120o
0
0 1
B-1 =
0
0 1
B =
B Ѱ= B L B i
Ѱ=L i
Równania strumieniowo prądowe
Przekształcenie 0dq (Parka, Goriewa)

## Slide 10
Równania napięciowo prądowe Parka, Goriewa
0
q
Q
d
D
f
d
q
0
Uzwojenia fikcyjne generatora:
Równania strumieniowo prądowe
RD
iD
LD
UD=0
Rf
if
Lf
Uf
RQ
iQ
LQ
UQ=0
N
C
iC
Rcc
Lcc
B
iB
Rbb
Lbb
A
iA
Raa
Laa
Uzwojenia generatora:
Uzwojenia generatora

## Slide 11
3. Stan ustalony – strumień główny w wirniku reaktancje: Xd , Xq
2. Stan przejściowy – strumień główny częściowo w wirniku reaktancje: Xd’ ,Xq’
1. Stan podprzejściowy – strumień główny w szczelinie reaktancje: Xd” ,Xq”
Tf = Lf / Rf
Td” = LD / RD Tq” = LQ / RD
A’
A”
B’
B”
C’
C”
–
+
ψ
Stan nieustalony generatora – trzy fazy

## Slide 12
Stała bezwładności (turbogeneratora i turbiny) | Hm | 4,496 | sek. | Tm: 9 sek.
Układ wzbudzenia: |  |  | 
Znamionowe napięcie wzbudzenia | Ufn | 525 | V
Znamionowy prąd wzbudzenia | Ifn | 3500 | A
Napięcie wzbudzenia przy biegu jałowym | Ufo | 125 | V
Prąd wzbudzenia przy biegu jałowym | Ifo | 945 | A
Rezystancja wirnika | Rf | 0,1092 | Ω
Stałe czasowe: |  |  | 
Przejściowa podłużna | T’d | 1,600 | sek.
Przejściowa poprzeczna | T’q | 0,516 | sek.
Podprzejściowa podłużna | T”d | 0,032 | sek.
Podprzejściowa poprzeczna | T”q | 0,032 | sek.
Rezystancja uzwojeń stojana | Ra | 0,00094 Ω
Rozproszenia uzwojeń stojana | Xal | 228 | % | 701,5
Podprzejściowa podłużna | X”d | 25,3 | % | 77,8
Podprzejściowa poprzeczna | X”q | 26,5 | % | 81,5
Przejściowa podłużna | X’d | 42,3 | % | 130,2
Przejściowa poprzeczna | X’q | 67,5 | % | 207,7
[Z]=
Reaktancje: |  |  |  | X[Ω] (400 kV)
Synchroniczna podłużna | Xd | 292 | % | 898,5
Synchroniczna poprzeczna | Xq | 284 | % | 873,8
Przykładowe parametry turbogeneratora: Sn=520 MVA Un= 20 kV

## Slide 13
E
Xq Iq
Xd Id
E’
Xq’ Iq
Xd’ Id
E”
Xq” Iq
Xd” Id
Iq
Id
d
q
A
AB= Xd Ig
B
•
Ig
Ug
Ed=0
Ed’
Eq’
Ed”
Eq”
Iq
Id
Ig
Ug
Eq= Ef
Xq”
Xq’- Xq”
Xq- Xq’
Xd”
Xd’- Xd”
Xd- Xd’
R
Schemat zastępczy i wykres wektorowy pracy generatora

## Slide 14
Zależności prądowo napięciowe
Regulator wzbudzenia
Równanie obwodów wzbudzenia
Równanie ruchu wirnika
Θ
Ed’
Eq’
E’
Xq’ Iq
Xd’ Id
Ud
Uq
Iq
Id
E
d
q
A
•
AB= Xd Ig
B
Ig
Ug
Ed’
Xq’
Id
Eq’= Ef
Ig
Ug
Xd’
Iq
R
Model generatora do badania stabilności

## Slide 15
Równania
d
q
Xd’.Ig
Ig
Ug
E’
Θ
φ
E’
Ig
Ug
Xd’=Xq’
R
Uproszczony model generatora (turbogenerator)

## Slide 16
E”
Iz
Uz
Xd”=Xq”
Model generatora do obliczeń zwarciowych

## Slide 17
Model generatora
Dziękujemy za uwagę