## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
stan awaryjny
stan alarmowy
stan normalny z ograniczeniami (stan zagrożenia)
stan normalny
1. Stany pracy SEE
Podstawowe pojęcia EAZ
informacyjna
restytucyjna
eliminacyjna
prewencyjna
2. Klasyfikacja układów EAZ
stan poawaryjny
stan restytucyjny – odbudowy systemu

## Slide 3
W sposób samoczynny zapobiega zagrożeniom lub zakłóceniom
w normalnej pracy SEE lub jego elementów
Automatyka prewencyjna
Likwiduje lub sygnalizuje:
kołysania mocy
obniżenie lub podwyższenie częstotliwości
obniżenie lub podwyższenie napięcia
przeciążenia cieplne
niesymetryczne obciążenia
obniżenia wartości rezystancji izolacji

## Slide 4
W sposób samoczynny eliminuje z pracy elementy uszkodzone
dotknięte zwarciami
Samoczynnie dokonuje zmian w konfiguracji SEE
samoczynne odciążanie częstotliwościowe - SCO
samoczynne załączanie elementów rezerwowych - SZR
Automatyka restytucyjna
samoczynne ponowne załączanie - SPZ
Automatyka eliminacyjna

## Slide 5
+
I>>
SEE
Zabezpieczenie nadprądowe bezwłoczne
Notes: 1.Przekaźnik nadprądowy mZAZ-I ZEG-ENERGETYKA
2.Wyłącznik SN ABB

## Slide 6
+
+
+
-
t
I>
I>
+
-
+
+
I>>
I>>
PP
-
-
W
C
B
A
SN
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne
Notes: 1. Przekaźnik nadprądowy zwłoczny MICON Schneider
2. Wyłącznik próżniowy Schneider

## Slide 7
2,5s
1,5s
1,0s
GPZ2
K12
K10
K11
RSM6
K8
K9
RSM5
K7
K6
RSM3
K4
0,2s
0,5s
1,0s
1,0s
1,5s
1,5s
2,0s
K5
RSM2
K2
K3
RSM1
K1
GPZ1
Selektywnośc zabezpieczeń w miejskiej sieci SN
=1,2
Nastawy:
Notes: 1. Przekaźnik nadprądowy RIT 400 ZEG – ENERGETYKA Tychy

## Slide 8
L13k
L13
W3
GPZ3
L12p
L12
L11k
L11p
L11
RS5
L10p
L10
RS4
L5
L6
L5k
L6k
L6p
L5p
RS2
L9k
L9
W2
GPZ2
L8p
L7p
L8
L7
RS3
L4
L3
L2
L4p
L3p
L2k
L2p
RS1
L1k
W1
GPZ1
L1
Napowietrzna sieć SN –przywracanie zasilania
Notes: 1. Wyłacznik próżniowy
2. Odłącznik napowietrzny
3. Odłącznik napowietrzny 2
4. Rozłącznik.
5. Pogotowie Energetyczne ENERGA

## Slide 9
L13k
L13
W3
GPZ3
L12p
L12
L11k
L11p
L11
RS5
L10p
L10
RS4
L5
L6
L5k
L6k
L6p
L5p
RS2
L9k
L9
W2
GPZ2
L8p
L7p
L8
L7
RS3
L4
L3
L2
L4p
L3p
L2k
L2p
RS1
L1k
W1
GPZ1
L1
Napowietrzna sieć SN - przywracanie zasilania drogą radiową

## Slide 10
L13k
L13
W3
GPZ3
L12p
L12
L11k
L11p
L11
RS5
L10p
L10
RS4
L5
L6
L5k
L6k
L6p
L5p
RS2
L9k
L9
W2
GPZ2
L8p
L7p
L8
L7
RS3
L4
L3
L2
L4p
L3p
L2k
L2p
RS1
L1k
W1
GPZ1
L1
FDIR - Fault Detection Isolation Restoration

## Slide 11
>>0
Zwarcie 1f WN
>0
Zwarcie 1f SN
0
Prądy obciążenia
RIo
L3
L2
L1
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (filtr Holmgreena)

## Slide 12
Rdzeń
RIo
L1
L2
L3
Przekładnik Ferrantiego

## Slide 13
t3
III strefa
t2
II strefa
t1
I strefa = 0,8 ZL1
t
l
Obszar działania
Zzwarcia
Zrobocze
Obszar normalnego
obciążenia
jX
R
S4
L5
REL
REL
S3
L4
REL
REL
S2
L3
REL
REL
REL
REL
L2
REL
+
Z< ,t
Z
Z=
pn
U
pp
I
w
L1
S1
Zabezpieczenie odległościowe

## Slide 14
+
IG
ID
IR
IG
ID=0
IR=0
Pr
Zabezpieczenie różnicowe transformatora
Notes: Zabezpieczenie różnicowe.

## Slide 15
Buchholz
Konserwator
Transformator
Przepływ oleju
Sygn.
Wył
Przekaźnik Buchholza

## Slide 16
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Dziękujemy za uwagę