## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Układy prądu stałego
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
1660 r. – Guericke (Magdeburg)
Wynalazł elektrostatyczny generator (iskry)
Zdefiniował izolatory i przewodniki
1600 r. – Gilbert (Cambridge)
Wytworzył iskry elektryczne przez pocieranie bursztynu
600 r. pne – teoria Talesa z Miletu
Podczas pocierania kilku obiektów o siebie może wywołać elektryzowanie
Historia elektryczności

## Slide 3
1821r. – Michel Faraday (Anglia)
Wokół przewodu w którym płynie prąd wytwarza się pole elektromagnetyczne – teoria pola elektromagnetycznego.
Prądnica prądu stałego – dysk Faradaya
1800 r. – Alessandro Volta (Como, Włochy)
Zbudował pierwsze ogniwo z dwóch płytek
miedzianej i cynowej zanurzonych w słonej wodzie
Benjamin Franklin 1706 – 1790 twórca USA
Podczas burz puszczał latawce – łapał elektryczność z chmur
Udowodnił, że chmury są pełne energii elektrycznej
Wynalazł piorunochron
Historia elektryczności

## Slide 4
1876r. – Aleksander Bell (Edynburg, Szkocja, USA)
Opatentował telefon (Gray się spóźnił)
Dwa elektromagnesy z cienkimi metalowymi membranami
W1859 r., efekt magnetyczny potężnego rozbłysku słonecznego dotarł do powierzchni Ziemi, powodując rozległe awarie w sieci telegraficznej.
1837r. – Morse (Charleston, Massachutes)
Telegraf oparty na prostym systemie kropek i kresek
Alfabet Morse’a
1821r. – Andre-Marie Ampère (Lyon Francja)
Jeśli w dwóch przewodach płynie prąd to powstają siły (odpychania lub przyciągania) Teoria elektromagnetyzmu
Solenoid (cewka magnetyczna) – zastosowanie telegraf
Historia elektryczności

## Slide 5
Największy układ przesyłowy DC 3kV, 25 km, 1,2MW
1882r – Linia przesyłowa DC 3 kV, 57 km
Miesbach Monachium 2kV, 57 km,
zasila sztuczny wodospad
wystawy elektrotechnicznej
Systemy oświetleniowe:
Nowy Jork
Philadelfia
Montreal
Londyn
1878 – pierwszy system dystrybucji oparty na generatorach prądu stałego 110 V
Pearl Street Station zasila 60 odbiorców na Manhattanie
1878 – założył ”Edison Electric Company”
oświetlenie eletryczne kontra gazowe
1876 – zbudował mikrofon węglowy 1878 – zbudował ”phonograf”
1879 – opatentował lampę żarową - żarówkę
Thomas Edison, Ohio, USA (1847 -1931)

## Slide 6
Olbrzymi sukces – dalsze instalacje systemów AC
Buduje i-szy układ przesyłowy AC
zasila stacje kolejowe Western Union
północny wschód USA
1876 Tesla Electric Light Company
pomoc Western Union Telegraph Company
1876 – 1887 bez prac kopie rowy
do 1876 – pracował u Edisona (Francja, USA)
Edison nie wypłacił obiecanej premii za udoskolenia
1887 – 1889r. – patenty:
układ trójfazowy
transformator, autotransformator
silnik i generator prądu przemiennego
radio
Nikola Tesla 1856 – 1943 (Serbia, Graz, Francja, USA)

## Slide 7
BANKRUCI
Edison Electric Company
Tesla Electric Light Company
Edisona zmusiły do przejścia na AC
Teslę zmusiły do sprzedaży patentów do GE
General Electric:
Tesla
prąd przemienny nie jest zagrożeniem
trzeba umieć się z nim obchodzić
Buduje krzesło elektryczne
Spala prądem słonia
Prąd AC jest niebezpieczny
Edison rozpoczyna kampanię przeciwko AC
Walka prądów

## Slide 8
100 lat później

## Slide 9
Instalacje w Europie, Afryce i Azji

## Slide 10
Instalacje w Ameryce

## Slide 11
– AC -> większe straty mocy czynnej (ulot)
– AC -> prądy ładowania ograniczają przesył mocy czynnej
– AC -> duże koszty budowy linii trójfazowych
3. Przesył dużych mocy na duże odległosci
– łączenie systemów o różnych częstotliwościach 50 Hz – 60 Hz
– łączenie dużych systemów
2. Połączenia asynchroniczne
prądy doziemne ograniczają przepływ mocy czynnej
– kabel -> duże pojemności
1. Zasilanie wysp na morzu
Dlaczego prąd stały

## Slide 12
Zasada działania przekształtnika AC-DC

## Slide 13
Typowe układy przesyłowe HVDC

## Slide 14
Stacja przekształtnikowa

## Slide 15
Porównanie układu przesyłowego HVAC z HVDC

## Slide 16
Linie przesyłowe AC i DC

## Slide 17
Porównanie kosztów przesyłu HVAC z HVDC

## Slide 18
AC: 2 Linie 230 kV, DC: 500 MW ± 250 kV – teren: 285m x 170 m = ~5 ha
Stacja HVAC/HVDC 500 MW

## Slide 19
AC: 2 Linie 400 kV, DC: 2000 MW ±500 kV – teren: 320m x 305 m = ~10 ha
Stacja HVAC/HVDC 2000 MW

## Slide 20
3. Trudniejsze rozłączanie obwodów prądu stałego
2. Wyższe harmoniczne
1. Duży koszt budowy stacji przekształtnikowych
Wady HVDC

## Slide 21
Dane wybranych układów przesyłowych prądu stałego
Nazwa | Rok | Moc | Napięcie | Długość
- | - | MW | kV | km
GOTLAND 1 | 1954 | 20 | 100 | 96 kabel
ENGLISH CHANNEL | 1961/1986 | 2000 | ±270 | 73 kabel
SAKUMA | 1965 | 300 | 2x125 | 50Hz/60Hz
SARDINIA | 1967 | 200 | 200 | 290 nap.+116 kabel
PACIFIC INTERTIE | 1970/2005 | 2000 | ±500 | 1362 nap.
CAHORA BASSA | 1977 | 1930 | ±533 | 1420 nap.
INGA SHABA | 1982 | 550 | ±500 | 1700 nap.
INTERMOUTAIN | 1986/2010 | 2400 | ±500 | 785 nap.
GEZHOUB-SHANGHAI | 1989 | 1200 | ±500 | 1046 nap.
SWEPOLLINK | 2000 | 600 | 450 | 234 kabel

## Slide 22
PACIFIC INTERTIE 1362 km ±500 kV 3100 MW USA

## Slide 23
PACIFIC INTERTIE 1362 km ±500 kV 3100 MW USA

## Slide 24
CAHORA BASSA 1420km ±533 kV 1930 MW (Mozambik - RPA)

## Slide 25
GEZHOUBA-SHANGHAI 1046 km ±500 kV 1200 MW (Chiny)

## Slide 26
Kabel DC 450 kV 600 MW

## Slide 27
Stacja 400 kV Słupsk (Wierzbięcino)

## Slide 28
Szyny rurowe do części DC

## Slide 29
Dławik 120 Mvar 400kV

## Slide 30
Filtry wyższych harmonicznych i baterie kondensatorów (80 Mvar, 400kV)

## Slide 31
Transformatory zasilające mostek tyrysorowy

## Slide 32
Słupsk – Storno 254 km (kabel)
450 kV , 600 MW (792 tyrystory)
Słupsk Mostek DC
. . .

## Slide 33
Wyprowadzenie DC do głowicy kablowej

## Slide 34
Głowica kabla DC Slupsk - Stärnö

## Slide 35
SwePolLink 239 km 450 kV 600 MW Slupsk - Stärnö
Dziękuję za uwagę
Układy prądu stałego
Wykład 16
Przesyłanie energii elektrycznej